- 竞争性磋商

- 文件

项  目  号 ：HRZ19B023

项目名称：重庆市农业学校实训实验室维修改造

采   购   人：重庆市农业学校

采购代理机构：重庆宏仁招标代理有限公司

- 二〇一九年七月一日

- 目   录

第一篇  采购邀请书	- 4 -

一、竞争性磋商内容	- 4 -

二、资金来源	- 4 -

三、供应商资格条件	- 4 -

四、磋商有关说明	- 4 -

五、磋商保证金	- 5 -

六、其它有关规定	- 6 -

七、联系方式	- 6 -

第二篇  采购服务需求	- 8 -

一、项目需求工程明细表	- 8 -

三、其他要求	- 15 -

第三篇  采购商务需求	- 16 -

一、服务工期、地点及验收方式	- 16 -

二、报价要求	- 16 -

三、质量保障	- 16 -

四、履约保证金	- 16 -

五、付款方式	- 17 -

六、知识产权	- 17 -

七、其他	- 17 -

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 18 -

一、磋商程序及方法	- 18 -

二、评审标准	- 20 -

二、无效响应	- 21 -

四、采购终止	- 21 -

第五篇  供应商须知	- 22 -

一、磋商费用	- 22 -

二、竞争性磋商文件	- 22 -

三、磋商要求	- 22 -

四、成交供应商的确认和变更	- 23 -

五、成交通知	- 24 -

六、采购代理服务费	- 24 -

七、签订合同	- 24 -

第六篇  合同草案条款	- 26 -

第七篇  响应文件编制要求	- 29 -

一、经济部分	- 30 -

二、技术部分	- 32 -

三、商务部分	- 34 -

四、资格条件及其他	- 36 -

五、其他应提供的资料	- 41 -

## 第一篇  采购邀请书

重庆宏仁招标代理有限公司接受重庆市农业学校的委托，对重庆市农业学校实训实验室维修改造项目进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

### 一、竞争性磋商内容

| 分包号 | 分包名称 | 采购预算 （万元） | 磋商保证金 （万元） | 成交数量 （名） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆市农业学校实训实验室维修改造 | 41.03 | 0.5 | 1 |

### 二、资金来源

单位自筹资金

### 三、供应商资格条件

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供诚信声明）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供诚信声明）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供诚信声明）；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供诚信声明）；

（二）特定资格条件

1、具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包三级及以上资质（提供资质证书副本复印件并加盖鲜章）

### 四、磋商有关说明

（一）凡有意参加磋商的供应商，请到采购代理机构领取本项目竞争性磋商文件以及补遗等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商领取与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。

（二）磋商文件公告期限：自磋商公告发布之日（2019年7月1日）起五个工作日。

（三）报名及磋商文件发售

1.报名和磋商文件发售期：2019年7月1日-2019年7月5日17:00（工作时间）

2. 磋商文件售价：人民币300元/分包（售后不退）

2.1磋商文件购买方式

2.1.1汇款购买

在磋商文件发售期内，供应商将磋商文件购买费用汇至以下账户内进行购买：

户  名：重庆宏仁招标代理有限公司

开户行：招商银行重庆分行较场口支行

账  号：123907228910802

2.1.2现金购买

在磋商文件发售期内，供应商到重庆宏仁招标代理有限公司（地址：重庆市渝北区黄山大道1号）登记并购买。

3.报名方式：在报名和磋商文件发售期内购买了磋商文件的供应商，其报名才被接收。

3.1非现场报名方式：

将磋商文件汇款凭证（注明项目号）、《采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）扫描后发送至107044006@qq.com（邮箱）。

3.2现场报名方式：

现场报名地点：重庆宏仁招标代理有限公司（地址：重庆市渝北区黄山大道1号），递交《采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）并购买磋商文件。

（五）供应商须满足以下二种要件，其响应文件才被接受：

1、按时递交了响应文件；

2、按时报名签到；

（六）递交响应文件地点：重庆宏仁招标代理有限公司会议室（地址：重庆市渝北区黄山大道1号）

（七）响应文件递交开始时间：2019年7月9日北京时间14:00

（八）响应文件递交截止时间：2019年7月9日北京时间14:30

（九）响应文件开启时间：2019年7月9日北京时间14:30

### 五、磋商保证金

（一）参与竞争性磋商的供应商应在规定时间内缴纳投标保证金：

1、保证金缴纳到账截止时间为开标前一日北京时间12时00分；

2、保证金缴纳金额：人民币5000元（人民币伍仟元整）保证金账户：

户  名：重庆宏仁招标代理有限公司

开户行：招商银行重庆分行较场口支行

账  号：123907228910802

（二）投标保证金退还方式

未成交供应商缴纳的投标保证金，在结果公示后代理机构5个工作日内按来款账户退还未成交供应商。成交供应商的投标保证金，在签订合同后代理机构5个工作日内按来款账户退还。

### 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则均为无效响应。

（三）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（四）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

### 七、联系方式

（一）采购人：重庆市农业学校

联系人：徐老师

电  话：（023）68033172

地  址： 重庆市九龙坡区白市驿镇黄金桥2号

（二）采购代理机构：重庆宏仁招标代理有限公司

联系人： 罗老师

电  话：（023）63993330

手  机：17358448128

地  址：重庆市渝北区黄山大道1号

附件一

采购文件发售登记表

| 项目号/项目名称 | HRZ19B023 重庆市农业学校实训实验室维修改造 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 | （投标人公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 购分包号为 1 的标书，共计 300 元,个人汇款姓名 |  |  |  |

标书金额：300元/分包  发售人：重庆宏仁招标代理有限公司  日期：

说明：

- 现金购买招标文件的投标人，在缴纳购买招标文件费用后，请及时将《采购文件发售登记表》加盖公章递交至重庆市渝北区黄山大道1号

- 报名和招标文件发售期：2019年7月1日-2019年7月5日17:00（工作时间）

联系人：罗老师  电话：17358448128  邮箱：107044006@qq.com

## 第二篇  采购服务需求

### 一、项目需求工程明细表

| 序号 | 项目名称 | 材料名称 | 单位 | 工程量 | 材料及工艺流程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AB栋教学楼2-5楼共计16间办公室 | 铲除顶面旧有腻子乳胶漆 | ㎡ | 306.80 | 1、铲除旧有腻子乳胶漆人工 |
|  |  | 铲除墙面旧有腻子乳胶漆 | ㎡ | 852.24 | 1、铲除旧有腻子乳胶漆人工 |
|  |  | 顶面刮腻子 | ㎡ | 306.80 | 1、百世得腻子按比例勾兑搅拌匀净后，用铁板通刮找平1遍 等干透后用墨斗弹线再刮第二遍 3、第2遍干透后用280#细砂打磨平整，不平的地方再刮第3遍，然后再打磨，阴阳角顺直 |
|  |  | 顶面刷乳胶漆 | ㎡ | 306.80 | 1、立邦净味120竹炭乳胶漆滚涂两遍 2、参照6栋教学楼2楼3楼工艺质量 |
|  |  | 墙面刮腻子 | ㎡ | 852.24 | 1、百世得腻子按比例勾兑搅拌匀净后，用铁板通刮找平1遍 等干透后用墨斗弹线再刮第二遍 3、第2遍干透后用280#细砂打磨平整，不平的地方再刮第3遍，然后再打磨，阴阳角顺直 |
|  |  | 墙面刷乳胶漆 | ㎡ | 852.24 | 1、立邦净味120竹炭乳胶漆滚涂两遍 2、参照6栋教学楼2楼3楼工艺质量 |
|  |  | 出渣 | ㎡ | 360.00 | 铲墙垃圾清运出渣到校外渣场，包括楼层转运和车辆运输费 |
|  |  | 材料运输费： | ㎡ | 360.00 | 乙方所购材料采购运输费用 |
|  |  | 二次转运： | ㎡ | 360.00 | 乙方所购材料人力费，车辆边到楼梯距离50米，5层楼梯房无电梯，层高3.4米 |
|  |  | 完工开荒清洁费： | ㎡ | 360.00 | 专业清洁公司做完工开荒清洁 |
|  |  | 成品家具保护 | 间 | 16.00 | 彩条布保护 |
| 2 | 5楼教室改造 | 封闭原门洞 | ㎡ | 10.56 | 5个2400*880门洞，丈量尺寸，200*300*400轻质加气砖砌墙，抹灰搓砂抹平 |
|  |  | 新建20加气砖墙体及双面搓砂 | ㎡ | 85.40 | 丈量尺寸，200*300*400轻质加气砖砌墙，搓砂抹平 |
|  |  | 新建墙及封门洞部分墙面刮腻子 | ㎡ | 191.50 | 1、百世得腻子按比例勾兑搅拌匀净后，用铁板通刮找平1遍 等干透后用墨斗弹线再刮第二遍 3、第2遍干透后用280#细砂打磨平整，不平的地方再刮第3遍，然后再打磨，阴阳角顺直 |
|  |  | 8间教室顶面刷乳胶漆 | ㎡ | 436.20 | 1、按甲方要求原墙面打扫处理后直接做漆（新砌墙新做腻子墙面除外） 2、立邦净味120乳胶漆滚涂二遍(喷涂每平米加10元) |
|  |  | 8间教室墙面刷乳胶漆 | ㎡ | 711.90 | 1、按甲方要求原墙面打扫处理后直接做漆（新砌墙新做腻子墙面除外） 2、立邦净味120乳胶漆滚涂二遍(喷涂每平米加10元) |
|  |  | 拆墙 | ㎡ | 85.60 | 拆红砖24墙体，人工拆除 |
|  |  | 拆门洞 | 个 | 8.00 | 8个2400*880门洞标记定位，弹墨线，红砖24墙上开洞，人工拆除 |
|  |  | 新拆门洞加门梁 | 根 | 8.00 | 钢方管1000*50共16根，每个门洞2根 |
|  |  | 拆墙后接头部分的修补 | ㎡ | 20.00 | 拆墙后的断面抹灰找平修复，水泥河沙比例1:3,厚度20mm以内 |
|  |  | 吊顶部分的修补 | ㎡ | 10.00 | 拆墙后吊顶的空洞部分用30*40木龙骨搭架，9.5mm泰山或优时吉博罗牌石膏板封补 |
|  |  | 安装原教室拆下的门 | 个 | 5.00 | 安装人工 |
|  |  | 新做教室木门含五金 | 套 | 3.00 | 定制成品套装平板木门2400*800，包含门锁、合页等 |
|  |  | 教学黑板 | 块 | 3.00 | 铝合金边框推拉投影教学绿板规格1200*4000 |
|  |  | 教学黑板 | 块 | 3.00 | 铝合金边框平面教学绿板规格1200*4000 |
|  |  | 出渣 | 项 | 1.00 | 拆墙垃圾清运出渣到校外建渣填埋场，包括楼层转运和车辆运输费，拆墙面积有96.1㎡，24墙，预估30立方渣，10方双桥车需拉3车，3500元/车 |
|  |  | 材料运输费： | 项 | 1.00 | 乙方所购材料采购运输费用 |
|  |  | 5层转运费： | 项 | 1.00 | 乙方所购材料人力费,车辆边到楼梯距离50米，5层楼梯，层高3.4米 |
|  |  | 完工开荒清洁费： | ㎡ | 385.00 | 专业清洁公司做完工开荒清洁（8间教室） |
| 3 | A栋16间办公室及5楼教室强电局部改造工程 | 电线材料（强电部分） | 间 | 16.00 | 办公室内开关插座移位及局部增加插座，办公桌增加插座用4m㎡、开关进线用2.5m㎡，照明线1.5m㎡，每间办公室预计改动线路有20米，泰山/玉兔BVR铜芯线电线（无法准确计量，项目内包干价） |
|  |  | 电安装辅料（强电部分） | m | 320.00 | 20mm*10mmPVC阻燃防水槽板及管件，电工胶布等，预计每间20米，16间*20=320米 |
|  |  | 明装五孔插座 | 个 | 64.00 | 每间办公室预计增加4个5孔插座，16间办公室 |
|  |  | 水电工人工费 | m | 320.00 | 1、电布线安装人工费（横平竖直做法） |
|  |  | 5楼部分教室开关移位改造 | 项 | 1.00 | 1、开关移位，含开关面板，电线，线管等材料和人工工时费（无法准确计量，项目内包干价） |
| 4 | 实训楼部分教室维修改造（二楼） | 202室局部渗水起泡发霉墙面铲除，重刮腻子 | ㎡ | 45.00 | 1、渗水起泡发霉墙面铲除 2、百事得腻子用铁板通刮找平1遍 等干透后用墨斗弹线再刮第二遍 3、第2遍干透后用280#细砂打磨平整，不平的地方再刮第3遍，然后再打磨，阴阳角顺直 |
|  |  | 202室原天棚面刷乳胶漆翻新 | ㎡ | 79.94 | 1、原墙面打扫清理后直接滚涂立邦净味120乳胶漆两遍 |
|  |  | 202室原墙面刷乳胶漆翻新 | ㎡ | 105.00 | 1、除重刮腻子的墙面外，均为原墙面打扫清理后直接滚涂立邦净味120乳胶漆两遍 |
|  |  | 203室局部渗水起泡发霉墙面铲除，重刮腻子 | ㎡ | 45.00 | 1、渗水起泡发霉墙面铲除 2、百事得腻子用铁板通刮找平1遍 等干透后用墨斗弹线再刮第二遍 3、第2遍干透后用280#细砂打磨平整，不平的地方再刮第3遍，然后再打磨，阴阳角顺直 |
|  |  | 203室原天棚面刷乳胶漆翻新 | ㎡ | 121.70 | 1、原墙面打扫清理后直接滚涂立邦净味120乳胶漆两遍 |
|  |  | 203室原墙面刷乳胶漆翻新 | ㎡ | 128.00 | 1、除重刮腻子的墙面外，均为原墙面打扫清理后直接滚涂立邦净味120乳胶漆两遍 |
|  |  | 215室局部渗水起泡发霉墙面铲除，重刮腻子 | ㎡ | 40.00 | 1、渗水起泡发霉墙面铲除 2、百事得腻子用铁板通刮找平1遍 等干透后用墨斗弹线再刮第二遍 3、第2遍干透后用280#细砂打磨平整，不平的地方再刮第3遍，然后再打磨，阴阳角顺直 |
|  |  | 215室原天棚面刷乳胶漆翻新 | ㎡ | 79.94 | 1、原墙面打扫清理后直接滚涂立邦净味120乳胶漆两遍 |
|  |  | 215室原墙面刷乳胶漆翻新 | ㎡ | 105.00 | 1、除重刮腻子的墙面外，均为原墙面打扫清理后直接滚涂立邦净味120乳胶漆两遍 |
|  |  | 216室局部渗水起泡发霉墙面铲除，重刮腻子 | ㎡ | 40.00 | 1、渗水起泡发霉墙面铲除 2、百事得腻子用铁板通刮找平1遍 等干透后用墨斗弹线再刮第二遍 3、第2遍干透后用280#细砂打磨平整，不平的地方再刮第3遍，然后再打磨，阴阳角顺直 |
|  |  | 216室原天棚面刷乳胶漆翻新 | ㎡ | 79.94 | 1、原墙面打扫清理后直接滚涂立邦净味120乳胶漆两遍 |
|  |  | 216室原墙面刷乳胶漆翻新 | ㎡ | 105.00 | 1、除重刮腻子的墙面外，均为原墙面打扫清理后直接滚涂立邦净味120乳胶漆两遍 |
|  |  | 210室局部渗水起泡发霉墙面铲除，重刮腻子 | ㎡ | 45.00 | 1、渗水起泡发霉墙面铲除 2、百事得腻子用铁板通刮找平1遍 等干透后用墨斗弹线再刮第二遍 3、第2遍干透后用280#细砂打磨平整，不平的地方再刮第3遍，然后再打磨，阴阳角顺直 |
|  |  | 210室原天棚面刷乳胶漆翻新 | ㎡ | 117.60 | 1、均为原墙面打扫清理后直接滚涂立邦净味120乳胶漆两遍 |
|  |  | 210室原墙面刷乳胶漆翻新 | ㎡ | 138.13 | 1、除重刮腻子的墙面外，均为原墙面打扫清理后直接滚涂立邦净味120乳胶漆两遍 |
|  |  | 212室局部渗水起泡发霉墙面铲除，重刮腻子 | ㎡ | 40.00 | 1、渗水起泡发霉墙面铲除 2、百事得腻子用铁板通刮找平1遍 等干透后用墨斗弹线再刮第二遍 3、第2遍干透后用280#细砂打磨平整，不平的地方再刮第3遍，然后再打磨，阴阳角顺直 |
|  |  | 212室原天棚面刷乳胶漆翻新 | ㎡ | 94.13 | 1、原墙面打扫清理后直接滚涂立邦净味120乳胶漆两遍 |
|  |  | 212室原墙面刷乳胶漆翻新 | ㎡ | 118.64 | 1、除重刮腻子的墙面外，均为原墙面打扫清理后直接滚涂立邦净味120乳胶漆两遍 |
|  |  | 213室局部渗水起泡发霉墙面铲除，重刮腻子 | ㎡ | 40.00 | 1、渗水起泡发霉墙面铲除 2、百事得腻子用铁板通刮找平1遍 等干透后用墨斗弹线再刮第二遍 3、第2遍干透后用280#细砂打磨平整，不平的地方再刮第3遍，然后再打磨，阴阳角顺直 |
|  |  | 213室原天棚面刷乳胶漆翻新 | ㎡ | 78.84 | 1、原墙面打扫清理后直接滚涂立邦净味120乳胶漆两遍 |
|  |  | 213室原墙面刷乳胶漆翻新 | ㎡ | 104.02 | 1、除重刮腻子的墙面外，均为原墙面打扫清理后直接滚涂立邦净味120乳胶漆两遍 |
|  |  | 214室局部渗水起泡发霉墙面铲除，重刮腻子 | ㎡ | 40.00 | 1、渗水起泡发霉墙面铲除 2、百事得腻子用铁板通刮找平1遍 等干透后用墨斗弹线再刮第二遍 3、第2遍干透后用280#细砂打磨平整，不平的地方再刮第3遍，然后再打磨，阴阳角顺直 |
|  |  | 214室原墙面刷乳胶漆翻新 | ㎡ | 94.13 | 1、除重刮腻子的墙面外，均为原墙面打扫清理后直接滚涂立邦净味120乳胶漆两遍 |
|  |  | 214室硅钙板吊顶 | ㎡ | 77.16 | 600*600*15硅钙板吊顶,吊杆用8厘丝杆与顶面焊接牢靠，间距900-1200mm,38轻钢主龙骨搭架，间距900mm-1200mm，起拱20mm,白色烤漆T型龙骨间距600mm,墙边用L型边龙骨固定 |
|  |  | 清洁费： | ㎡ | 604.00 | 施工清洁及完工清洁 |
| 5 | 实训楼部分教室维修改造（三楼） | 303室局部渗水起泡发霉墙面铲除，重刮腻子 | ㎡ | 45.00 | 1、渗水起泡发霉墙面铲除 2、百事得腻子用铁板通刮找平1遍 等干透后用墨斗弹线再刮第二遍 3、第2遍干透后用280#细砂打磨平整，不平的地方再刮第3遍，然后再打磨，阴阳角顺直 |
|  |  | 303室原天棚面刷乳胶漆翻新 | ㎡ | 121.70 | 1、原墙面打扫清理后直接滚涂立邦净味120乳胶漆两遍 |
|  |  | 303室原墙面刷乳胶漆翻新 | ㎡ | 128.00 | 1、除重刮腻子的墙面外，均为原墙面打扫清理后直接滚涂立邦净味120乳胶漆两遍 |
|  |  | 304室局部渗水起泡发霉墙面铲除，重刮腻子 | ㎡ | 45.00 | 1、渗水起泡发霉墙面铲除 2、百事得腻子用铁板通刮找平1遍 等干透后用墨斗弹线再刮第二遍 3、第2遍干透后用280#细砂打磨平整，不平的地方再刮第3遍，然后再打磨，阴阳角顺直 |
|  |  | 304室原天棚面刷乳胶漆翻新 | ㎡ | 121.70 | 1、原墙面打扫清理后直接滚涂立邦净味120乳胶漆两遍 |
|  |  | 304室原墙面刷乳胶漆翻新 | ㎡ | 128.00 | 1、除重刮腻子的墙面外，均为原墙面打扫清理后直接滚涂立邦净味120乳胶漆两遍 |
|  |  | 311室局部渗水起泡发霉墙面铲除，重刮腻子 | ㎡ | 45.00 | 1、渗水起泡发霉墙面铲除 2、百事得腻子用铁板通刮找平1遍 等干透后用墨斗弹线再刮第二遍 3、第2遍干透后用280#细砂打磨平整，不平的地方再刮第3遍，然后再打磨，阴阳角顺直 |
|  |  | 311室原天棚面刷乳胶漆翻新 | ㎡ | 121.70 | 1、原墙面打扫清理后直接滚涂立邦净味120乳胶漆两遍 |
|  |  | 311室原墙面刷乳胶漆翻新 | ㎡ | 128.00 | 1、除重刮腻子的墙面外，均为原墙面打扫清理后直接滚涂立邦净味120乳胶漆两遍 |
|  |  | 318室原天棚面刷乳胶漆翻新 | ㎡ | 117.60 | 1、均为原墙面打扫清理后直接滚涂立邦净味120乳胶漆两遍 |
|  |  | 318室原墙面刷乳胶漆翻新 | ㎡ | 138.13 | 1、除重刮腻子的墙面外，均为原墙面打扫清理后直接滚涂立邦净味120乳胶漆两遍 |
|  |  | 318室局部渗水起泡发霉墙面铲除，重刮腻子 | ㎡ | 40.00 | 1、渗水起泡发霉墙面铲除 2、百事得腻子用铁板通刮找平1遍 等干透后用墨斗弹线再刮第二遍 3、第2遍干透后用280#细砂打磨平整，不平的地方再刮第3遍，然后再打磨，阴阳角顺直 |
|  |  | 324/325室局部渗水起泡发霉墙面铲除，重刮腻子 | ㎡ | 45.00 | 1、渗水起泡发霉墙面铲除 2、百事得腻子用铁板通刮找平1遍 等干透后用墨斗弹线再刮第二遍 3、第2遍干透后用280#细砂打磨平整，不平的地方再刮第3遍，然后再打磨，阴阳角顺直 |
|  |  | 清洁费： | ㎡ | 356.00 | 施工清洁及完工清洁 |
| 6 | 实训楼部分教室维修改造（五楼） | 511室局部渗水起泡发霉墙面铲除，重刮腻子 | ㎡ | 45.00 | 1、渗水起泡发霉墙面铲除 2、百事得腻子用铁板通刮找平1遍 等干透后用墨斗弹线再刮第二遍 3、第2遍干透后用280#细砂打磨平整，不平的地方再刮第3遍，然后再打磨，阴阳角顺直 |
|  |  | 511室原天棚面刷乳胶漆翻新 | ㎡ | 121.70 | 1、原墙面打扫清理后直接滚涂立邦净味120乳胶漆两遍 |
|  |  | 511室原墙面刷乳胶漆翻新 | ㎡ | 128.00 | 1、除重刮腻子的墙面外，均为原墙面打扫清理后直接滚涂立邦净味120乳胶漆两遍 |
|  |  | 清洁费： | ㎡ | 90.00 | 施工清洁及完工清洁 |
| 7 | 实训楼部分教室维修改造（六楼） | 611室原天棚面刷乳胶漆翻新 | ㎡ | 201.89 | 1、原墙面打扫清理后直接滚涂立邦净味120乳胶漆两遍 |
|  |  | 611室原墙面刷乳胶漆翻新 | ㎡ | 114.93 | 1、除重刮腻子的墙面外，均为原墙面打扫清理后直接滚涂立邦净味120乳胶漆两遍 |
|  |  | 618室原天棚面刷乳胶漆翻新 | ㎡ | 197.89 | 1、原墙面打扫清理后直接滚涂立邦净味120乳胶漆两遍 |
|  |  | 618室原墙面刷乳胶漆翻新 | ㎡ | 134.59 | 1、除重刮腻子的墙面外，均为原墙面打扫清理后直接滚涂立邦净味120乳胶漆两遍 |
|  |  | 清洁费： | ㎡ | 176.00 | 施工清洁及完工清洁 |
| 8 | 实训楼部分教室维修改造（其他） | 出渣 | 项 | 1.00 | 铲墙垃圾及拆除墙体垃圾清运出渣到校外渣场，包括楼层转运和车辆运输费 |
|  |  | 材料运输费： | 项 | 1.00 | 乙方所购材料采购运输费用 |
|  |  | 二次转运： | 项 | 1.00 | 乙方所购材料搬运费，车辆边到楼梯距离50米，6层楼梯，层高3.4米 |
| 9 | 实训楼部分教室线路布线（二楼） | 214室安装600*600格栅灯 | 个 | 12.00 | LED格栅灯 |
|  |  | 214室新增380V动力电一组 | m | 60.00 | 国标YJV-0.6/1KV-5*10动力电缆线到讲台共60米，室外走原有桥架，室内50PVC槽板到讲台10m,末端配4-6位PVC阻燃明装空开箱1个，接德力西D型C40A 4P空开1个，人工工时（南方阻燃电缆） |
|  |  | 215室新增380V动力电一组 | m | 60.00 | 国标YJV-0.6/1KV-5*10动力电缆线到讲台共60米，室外走原有桥架，室内50PVC槽板到讲台10m,末端配4-6位PVC阻燃明装空开箱1个，接德力西D型C40A 4P空开1个，人工工时（南方阻燃电缆） |
|  |  | 214室线路改造电线 | 项 | 1.00 | 2组2.5平方插座线2*15m*3，4组1.5平方吊扇线4*15m*2，12盏灯用1.5平方线分4组控制4*15m*2，原入户线不变（泰山/玉兔BVR电线） |
|  |  | 214室安装辅料 | 项 | 1.00 | 16mm/20mm“得亿”或“伟星”PVC抗阻燃穿线管及管件150m，86型明装2开单控开关2个，电工胶布等 |
|  |  | 214室线路安装人工 | 项 | 1.00 | 人工费 |
| 10 | 原澡堂改造工程 | 封闭原窗洞2个 | ㎡ | 5.00 | 1.5m*1.66m，丈量尺寸，200*300*400轻质加气砖砌墙，搓砂抹平 |
|  |  | 封闭原门洞5个 | ㎡ | 22.13 | 1.5m*1.66m，丈量尺寸，200*300*400轻质加气砖砌墙，搓砂抹平 |
|  |  | 新建20加气砖墙体及双面搓砂 | ㎡ | 10.00 | 丈量尺寸，200*300*400轻质加气砖砌墙，搓砂抹平 |
|  |  | 封门窗洞及新砌墙处双面贴砖 | ㎡ | 74.25 | 1、清理基层，定位排板 2、1:3拉法基325水泥河沙衬油铺贴，周边顺直，无空鼓 3、无明显高低，缝隙均匀，水平误差率2m范围≤3mm 4、直角部分用不锈钢阳角条，300*600成品厨卫瓷片， 备注：本报价为正贴价格，如果需要斜贴或工字型贴价格另议 |
|  |  | 夹芯板隔墙 | ㎡ | 22.80 | 50mm方管搭架加固，间距9500mm，50mm厚夹芯板，板宽9500mm |
|  |  | 大门改为铝合金滑门 | ㎡ | 4.48 | 门洞宽1520*高2950，双扇暗滑门，铝合金门窗，5+5双层钢化玻璃，门往两边滑 |
|  |  | 出渣费 | 项 | 1.00 | 装修期间的建渣清运到校外垃圾填埋场，包括车费及人工 |
|  |  | 清洁费 | ㎡ | 194.40 | 施工清洁及完工清洁 |
| 11 | 原锅炉房改造工程 | 局部渗水起泡发霉墙面铲除，重刮腻子 | ㎡ | 45.00 | 1、渗水起泡发霉墙面铲除 2、百事得腻子用铁板通刮找平1遍 等干透后用墨斗弹线再刮第二遍 3、第2遍干透后用280#细砂打磨平整，不平的地方再刮第3遍，然后再打磨，阴阳角顺直 |
|  |  | 天棚面刷乳胶漆翻新 | ㎡ | 50.00 | 1、原墙面打扫清理后直接滚涂立邦净味120乳胶漆两遍 |
|  |  | 墙面刷乳胶漆翻新 | ㎡ | 164.95 | 1、除重刮腻子的墙面外，均为原墙面打扫清理后直接滚涂立邦净味120乳胶漆两遍 |
|  |  | 原木料百叶窗拆除 | ㎡ | 6.00 | 拆除原有木质百叶窗 |
|  |  | 改铝合金门窗 | ㎡ | 5.00 | 原有木质百叶窗，换装80型铝合金滑窗，5+5双层钢化玻璃 |
|  |  | 梯步堡坎修补及室内地面修补 | ㎡ | 10.00 | 锅炉房外的梯步堡坎风化脱落部分用1:3的河沙水泥搅拌均匀后抹灰补烂，厚度20mm |
|  |  | 大门改为铝合金滑门 | ㎡ | 4.19 | 门洞宽1950*高2150，双扇暗滑门，铝合金门窗，5+5双层钢化玻璃，门往两边滑 |
|  |  | 彩钢雨棚 | ㎡ | 26.40 | 30不锈钢管搭架，顶面铺0.4*900mm彩钢板，自攻螺丝固定 |
|  |  | 出渣费 | 项 | 1.00 | 铲墙垃圾及拆除的窗子及装修期间的垃圾清运到校外垃圾填埋场，包括车费及人工 |
|  |  | 清洁费 | ㎡ | 54 | 施工清洁及完工清洁 |
|  |  | 原澡堂及锅炉房材料运输费： | 项 | 1 | 乙方所购材料采购运输费用 |
|  |  | 原澡堂及锅炉房二次转运费： | 项 | 1 | 乙方所购材料二次转运费，车辆到施工地点距离80米 |
| 12 | 原澡堂及锅炉房线路改造 | 炒菜间增加空开控制箱1个 | 项 | 1.00 | 3*10平方BVR阻燃电线20m （泰山/玉兔BVR电线），室内明装14-16位空开控制箱，箱体冷轧钢板，面板阻燃材料共2个，德力西D63A/2P空开1个，德力西D32A/2P带漏电保护空开1个，德力西D32A/2P空开2个，德力西C16A/1P空开1个，明装30*15*1.1阻燃PVC槽板20米及管件，人工及辅料螺丝、扎带、电工胶布、膨胀塞等 |
|  |  | 炒菜间储物间办公室增加插座及灯线 | 项 | 1.00 | 11组灯线15m*11*2，灶旁放插座2组2.5平方插座线2*15m*3，4组1.5平方吊扇线4*15m*2，12盏灯用1.5平方线分4组控制4*15m*2，明装86型2开单控开关面板6个，明装86型五孔插座4个,原入户线不变（泰山/玉兔BVR电线），辅材及人工 |
|  |  | 炒菜间操作间新增壁挂风扇20台 | 项 | 1.00 | 明装86型5孔插座20个，2.5平方插座线3组*30m*3（泰山/玉兔BVR电线），墙面走线用20PVC槽板90m，先科16寸壁挂遥控型风扇安装调试，辅材及人工 |
|  |  | 原锅炉房电线材料 | 项 | 1.00 | 国标YJV-0.6/1KV-3*10电缆线到教室外空开控制箱共50米，室外明装穿PVC线管，室内1组6平方3P空调专线共10m，2组2.5平方插座线10m*2*3，4组1.5平方吊扇线10m*4*3，12盏灯用1.5平方线分4组控制15m*4*2，墙面走线用20PVC槽板90m（南方阻燃电缆，泰山/玉兔BVR电线） |
|  |  | 原锅炉房空开箱 | 项 | 1.00 | JXF配电箱400*300*150 1个及线排绝缘子导轨等、德力西C63A/2P空开1个，德力西C32A/2P空开2个，德力西C25A/2P空开1个，德力西C16A/1P空开2个、明装86型2开单控开关面板2个，明装86型五孔插座4个，室内明装PVC阻燃2-4位空开控制箱1个 |
|  |  | 原锅炉房LED格栅灯 | 个 | 12.00 | 600*600 LED格栅灯 |
|  |  | 原锅炉房电工安装辅料 | ㎡ | 54.00 | 16mm/20mm“得亿”或“伟星”PVC抗阻燃穿线管及管件，86型精品阻燃线盒，电工胶布等 |
|  |  | 原锅炉房线路安装人工 | 项 | 1.00 | 人工费 |
| 13 | 图书楼实训实验室局部维修改造（三、四楼） | 306/309室改给排水一个点位 | 项 | 1.00 | 墙面水钻打孔，高空作业，搭脚手架，20金牛热水管，75得亿排水管 |
|  |  | 304/307室改给排水一个点位 | 项 | 1.00 | 墙面水钻打孔，高空作业，搭脚手架，20金牛热水管，75得亿排水管 |
|  |  | 302/305室改给排水一个点位 | 项 | 1.00 | 墙面水钻打孔，高空作业，搭脚手架，20金牛热水管，75得亿排水管 |
|  |  | 402/405室改给排水一个点位 | 项 | 1.00 | 墙面水钻打孔，高空作业，搭脚手架，20金牛热水管，75得亿排水管 |
|  |  | 408/411室改给排水一个点位 | 项 | 1.00 | 墙面水钻打孔，高空作业，搭脚手架，20金牛热水管，75得亿排水管 |
| 14 | 图书楼实训实验室局部维修改造（五楼） | 502室中间地砖空鼓部分/507室全部地砖及垫层拆除 | ㎡ | 107.00 | 800*800玻化砖拆除，贴砖找平层拆除，厚度5cm以内，专业石匠人工 |
|  |  | 502室中间地砖空鼓部分/507室全部地砖铺设800*800 | ㎡ | 107.00 | 1、800*800玻化砖及勾缝剂 2、清理基层，定位排板 3、1:3拉法基325水泥石粉垫底，厚度5cm以内，素水泥浆衬油铺贴，周边顺直，无空鼓 4、无明显高低，缝隙均匀，水平误差率2m范围≤2mm， 备注：本报价为正贴价格，如果需要斜贴或工字型贴价格另议 |
|  |  | 507室全部铺贴踢脚砖 | m | 46.00 | 2、清理基层，定位排板 3、1:3拉法基325水泥河沙衬油铺贴，周边顺直，无空鼓 3、无明显高低，缝隙均匀，水平误差率2m范围≤3mm，成品800*100黑色踢脚砖 |
|  |  | 材料运输费： | 项 | 1 | 乙方所购材料采购运输费用 |
|  |  | 河沙水泥、瓷砖转运到5楼 | 项 | 1 | 无电梯，人工转运到5楼，车辆边到楼梯距离50米，5层楼梯，层高3.4米 |
|  |  | 出渣费： | 项 | 1 | 拆除地砖的垃圾清运出渣到校外渣场，包括楼层转运和车辆运输费 |
|  |  | 清洁费： | ㎡ | 107 | 施工清洁及完工清洁 |
| 15 | 食堂3楼舞蹈实训室维修改造项目 | 局部渗水起泡发霉墙面铲除，重刮腻子 | ㎡ | 20.00 | 1、渗水起泡发霉墙面铲除 2、百事得腻子用铁板通刮找平1遍 等干透后用墨斗弹线再刮第二遍 3、第2遍干透后用280#细砂打磨平整，不平的地方再刮第3遍，然后再打磨，阴阳角顺直 |
|  |  | 墙面刷乳胶漆翻新 | ㎡ | 80.00 | 1、除重刮腻子的墙面外，均为原墙面打扫清理后直接滚涂立邦净味120乳胶漆两遍 ，安装镜面玻璃的墙面不做 |
|  |  | 硅钙板吊顶损坏处翻新 | ㎡ | 4.00 | 600*600*15硅钙板吊顶,吊杆用8厘丝杆与顶面焊接牢靠，间距900-1200mm,38轻钢主龙骨搭架，间距900mm-1200mm，起拱20mm,白色烤漆T型龙骨间距600mm,墙边用L型边龙骨固定 |
|  |  | 室内墙面安装镜面玻璃 | ㎡ | 38.00 | 30*40木龙骨搭架校平，9厘阻燃板做基层，面贴5mm镜面玻璃，高度为2米，顶面3cmPVC线条收边 |
|  |  | 多层板垫层 | ㎡ | 128.30 | 原地面清扫后铺3mm防潮垫，30*40木龙骨间隔400搭架，面铺20mm多层板 |
|  |  | PVC收边条 | m | 49.32 | L型PVC收边条 |
|  |  | pvc地胶 | ㎡ | 128.30 | 5mm高发泡舞蹈房专用pvc地胶，安装及辅材 |
|  |  | 304不锈钢扶手 | m | 23.80 | 50不锈钢扶手，高度950mm，样式参照实训实验楼2楼舞训室 |
|  |  | 清洁费： | ㎡ | 128.30 | 施工清洁及完工清洁 |
|  |  | 出渣 | 项 | 1.00 | 铲墙垃圾及拆除墙体垃圾清运出渣到校外渣场，包括楼层转运和车辆运输费 |
|  |  | 材料运输费： | 项 | 1.00 | 乙方所购材料采购运输费用 |
|  |  | 二次转运： | 项 | 1.00 | 乙方所购材料二次转运费，车辆到施工地点距离80米 |

### 三、其他要求

1．该项目必须提供建筑类项目经理1名、施工员5名以上、专职安全员2名。

2．该项目成交后，成交供应商需支付人民币15000元（大写：壹万伍仟元整）设计费给设计单位。

3．关于转、分包

成交供应商未经采购人书面同意，不得将本工程项目转、分包给第三方，如成交供应商将本工程项目转、分包给第三方的，采购人有权解除合同，同时采购人有权要求供应商按合同总金额的10%支付违约金，因此给采购人造成的损失应由供应商承担赔偿责任。

4．成交后，本次维修服改造的所有主材、辅材均须符合相关国家规定用料施工标准，主、辅材均需符合消防安全相关规定。

5．供应商应对现场及周围环境进行踏勘，以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及地方材料，任何因忽视或误解工地情况或出现对施工产生不利影响的情况而导致的索赔或工期延长申请将被拒绝。

8．供应商开工前提供项目施工进度计划，每月向采购人提交施工月进度完成工程量报表和次月施工进度计划。

9．按采购人审定的施工图或施工方法（或说明、要求），依据建设工程施工规范组织施工。未经采购人同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

10．严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，做好安全文明施工，妥善保护好施工现场周围建（构）筑物、设备管线、古树名木。做好施工现场保卫和垃圾清理等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（或住户）的关系。承担施工过程中的全部安全责任事故责任。

11．供应商做好各项质量检查记录，参加竣工验收，编制工程结算。

12．安全文明施工，供应商须搞好安全文明施工。在施工中发生的伤亡事故和供应商管理不善造成的其他损失，均由供应商负责。供应商须加强施工管理，积极与其他施工队伍配合。服从采购人的管理，不得影响采购人正常工作秩序。按《通用条款》第五条和重庆市安全施工法规执行。供应商应高度重视安全生产，严格按照规范施工，文明施工，严格管理制度。在施工过程中所发生的一切安全事故（病、伤、亡）均由供应商负责，并全部承担其法律责任和经济责任。供应商必须加强对所用员工管理，遵守国家法律法规、遵守医院相关规章制度，如有违反，一切责任由承包人全部承担。供应商承包人在施工过程中应注意对其他医院设施、设备的保护，如有损坏则照价赔偿。

13.未明确的做法施工单位在施工过程中应严格按国家现行的施工和验收规范进行施工。

## 第三篇  采购商务需求

### 一、服务工期、地点及验收方式

（一）工期：签订合同为准

（二）工程地点：重庆市农业学校校内。

（三）验收方式：由采购人组织对项目进行验收（注：所有项目实施完毕后，成交供应商应负责施工现场的整体清洁）。

### 二、报价要求

1.磋商报价包括完成本项目所需的设计费、人工费、基础材料费、主材料费、税金、管理费，成交人必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用，成交后，采购人不另外增加任何费用。

2．供应商应结合本项目提供清单自行踏勘现场，充分了解项目情况，施工须达到设计要求。

### 三、质量保障

1、供应商须严格按照磋商文件采购人要求及所自身提供的方案实施本项目，供应商在实施过程中接受采购方的监督和建议，根据与采购人的意见进行项目实施的调整，并作好项目档案资料的搜集与整理。

2、成交供应商提供的服务未达到磋商文件规定要求或出现投诉等服务纠纷问题，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

3、施工过程应遵照现行国家有关及规程规范进行施工，按照有关要求进行检查验收。成交单位提供所有设备和材料应有完善的质量检测手段和质量保证体系，必须符合国家标准和行业标准。

4、 质量保修期2年。

### 四、履约保证金

合同签订前成交供应商向采购人缴纳中标金额的10%作为履约保证金（银行转账形式提交），履约保证金在履约完成后确定在合同期内无重大责任事故无息退还，否则履约保证金不退，并承担相应的经济损失和法律责任。成交供应商有下列情形之一的，采购人有权终止合同，并没收全额履约保证金：

（一）无正当理由拒绝承接使用单位服务业务的；

（二）超标准、超范围收取材料费、工时费，采取直接或变相给回扣等不正当手段和虚报服务项目及金额的；

（三）被行业主管部门取消经营资格的；

（四）拒绝接受监督、检查的。

### 五、付款方式

第一次付款：工程完工并验收合格后，采购人向中标人支付合格工程金额的95%；

第二次付款：结算金额的5%作为质保金，工程质保期满（2年）后如无质量问题，经采购人给出同意退还质保金意见，无息退还质保金。

中标人施工结束提请采购人验收合格。在中标方提供有效发票后一周内采购人将工程款支付给中标人。

### 六、知识产权

(一)采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（二）涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

### 七、其他

- （一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性磋商文件其他条款的要求。

- （二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定

## 第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

### 一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的磋商小组分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1、资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照、组织机构代码证复印件（注）； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加磋商。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供书面声明（见格式文件） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供书面声明（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 供应商提供书面声明（见格式文件） |
|  |  | （5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 供应商提供书面声明（见格式文件） |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按第一篇“三、投标人资格要求（二）特定资格条件”的要求提交 |
| 3 | 磋商保证金 |  | 按磋商文件要求提交磋商保证金 |

注：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

2、符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个分包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合竞争性磋商文件要求。 |
|  |  | 响应文件内容 | 响应文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 竞争性磋商文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性磋商文件第二、三篇规定的磋商内容作出响应。 |
|  |  | 磋商有效期 | 满足磋商文件规定。 |

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、商务、服务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分（详见评审标准）。

（十）磋商小组各成员独立对每个实质性响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。若所推荐的成交供应商的服务部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。

### 二、评审标准

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 （30%） | 30 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 2 | 技术部分40% | 20 | 施工服务实施方案 (20分)： 针对本项目的特殊性，制定施工服务实施组织方案。从方案合理性、针对性，规范性、安全性及紧急抢修的应急预案等方面进行评审。优秀的得20分，良的得15分，一般的得10分，差的得5分。 | 需提供书面材料 |
|  |  | 10 | 质量管理体系与措施 （10分） 通过ISO质量管理体系认证的得5分 针对本项目提供质量保证体系的方案、措施先进、合理、可靠。优秀的得5分，良的得3分，一般的得2分，差的得1分。 | 1、需提供书面材料 2、ISO质量管理体系认证提供复印件（加盖公章） |
|  |  | 10 | 安全管理体系与措施（10分） 通过OHSAS安全生产体系认证的得2分 针对本项目提供施工安全管理体系健全、措施可行。优秀的得3分，良的得2分，一般的得1分，差的得0分。 | 1、需提供书面材料 2、OHSAS安全生产体系认证提供复印件（加盖公章） |
| 3 | 商务部分 （30%） | 10 | 质保期（10） 质保期在满足磋商文件要求的前提下得基础分1分，每增加一年加5分，最多得10分。 | 提供书面承诺（加盖公章） |
|  |  | 15 | 业绩（15分） 供应商2017年1月1日至今（以合同签订时间为准），有已竣工验收或正在承担的类似维修改造工程且合同金额在40万元及以上的业绩，有一个得3分，最多得15分。 | 需提供合同复印件（加盖公章） |
|  |  | 5 | 项目经理（5分） 在满足磋商文件要求的前提下：具有建筑工程类二级或以上注册建造师得5分。 | 需提供注册建造师证复印件加盖公章 |

政策性加分的相关说明：（参照政府采购加分相关政策）

注：关于小微企业报价扣除比例说明

1.具体报价扣除比例说明：

1.1供应商为非联合体参与磋商的，对小型企业给予6%的扣除，微型企业给予8%的扣除（注册资金十五万及以下的微型企业给予10%的扣除），以扣除后的报价参与评审。

### 二、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商的法定代表人或其授权代表未参加磋商；

（三）供应商未按照竞争性磋商文件的要求缴纳磋商保证金；

（四）供应商所提交的响应文件不按第六篇“响应文件编制要求”规定签字、盖章；

（五）供应商的最后报价超过采购预算的；

（六）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与磋商；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（九）供应商的服务期、质量保证期及磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

### 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 第五篇  供应商须知

### 一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、供应商须知、采购服务需求、采购商务需求、合同草案条款、响应文件编制要求六部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第三、四、五篇全部内容。

（四）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

（五）本磋商文件中若存在相关产品的具体品牌、型号，均不作为指定要求，而仅为技术水平、产品品质的客观参考。

### 三、磋商要求

（一）响应文件

1、供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2、响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）本项目不接受联合体投标

（三）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）磋商保证金：

1、供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、磋商保证金”；

2、发生以下情况之一者，磋商保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同的。）。

（五）修正错误

1、若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2、磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（六）提交响应文件的份数和签署

1、响应文件一式二份，其中正本一份，副本一份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2、在响应文件正本中，竞争性磋商文件第六篇响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（七）响应文件的递交

1. 响应文件的密封

1.1响应文件的正本、副本文档均应密封送达递交响应文件地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

1.2封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

2.如果未按上述规定进行密封，采购代理机构对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（八）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

### 四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1、若为下列情况之一的，成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定排名其后一位的成交候选人为成交供应商：

2、成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将会同采购代理机构把相关情况报上级主管部门对违规供应商进行处罚。

### 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人将在重庆市农业学校网（http://www.cqnx.com/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

### 六、采购代理服务费

（一）成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构缴纳招标代理服务费，代理服务费收取标准按照以下标准执行。

| 采购类型 成交金额（万元） | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物采购代理业务成交金额为6000万元，计算采购代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

（1000-500）×0.8%=4万元

（5000-1000）×0.5%=20万元

（6000-5000）×0.25%=2.5万元

合计收费=1.5+4.4+4+20+2.5=32.4（万元）

1.服务费以现金、转账等形式支付。

2.成交供应商如未按上述规定缴付采购代理服务费，其保证金将不予退还。

（二）招标代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆宏仁招标代理有限公司

开户行：招商银行重庆分行较场口支行

账  号：123907228910802

### 七、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人应按磋商文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

## 第六篇  合同草案条款

- 1、定义

- 1.1甲方（需方）即采购人，是指通过竞争性磋商采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

- 1.2乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

- 1.3合同是指由甲乙双方按照竞争性磋商文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

- 1.4合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方应支付给供方的金额。

- 1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

- 2、货物内容（合同内容）

- 合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

- 3、合同价格

- 3.1合同价格即合同总价。

- 3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

- 3.3合同货物单价为不变价。

- 4、转包或分包

- 4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

- 4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

- 4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5、质量保证及售后服务

5.1乙方应按竞争性磋商文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应同本项目“第三篇  采购商务需求”对质量保证及售后服务内容的约定。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6、付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇  采购商务需求”中关于付款方式的约定。

7、检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方响应文件中所提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照竞争性磋商文件和响应文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9、知识产权

9.1甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任和费用。

9.2若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

- 10、合同争议的解决

- 10.1当事人友好协商达成一致

- 10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

- 11、违约责任

- 按《中华人民共和国合同法》、有关条款，或由供需双方约定。

- 12、合同生效及其它

- 12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

- 12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

- 12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

- 12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

附页：1、合同格式（根据项目情况自拟）

## 第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

(一)技术方案

（二）技术响应偏离表

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件或个体工商户营业执照

（二）特定资格条件证明文件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）诚信声明（格式）

五、其他应提供的资料

（一）其他资料

1、保证金缴纳情况证明文件

2、其他与项目有关的资料

### 一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

- 竞争性磋商报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（项目名称）及_____________（项目号）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1、愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3、我方承诺：本次磋商的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5、我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

7、我方同意按竞争性磋商文件规定，交纳竞争性磋商文件要求的磋商保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构和交易中心交纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费

9、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

项目编号：

项目号：

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |
| - 8 | 人工费 |  | / |  |  |
| - 9 | 运输费 |  | / |  |  |
| - 10 | 其他费用 |  | / |  |  |
| - 11 | …… |  | / |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：1、请供应商完整填写本表。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

3、该表可根据项目实际情况调整。

供应商名称（公章）：

年     月    日

### 二、技术部分

（一）技术方案

（二）技术响应偏离表

- 项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇  采购服务需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

### 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

商务响应偏离表（本表可自行设计格式）

对于竞争性磋商文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| - 序号 | - 磋商项目需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇 采购商务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

（二）其它优惠承诺（格式自定）

### 四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件或个体工商户营业执照

（二）特定资格条件证明文件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（五）诚信声明（格式）

诚信声明

项目编号：

项目名称：

致：重庆宏仁招标代理有限公司：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

### 五、其他应提供的资料

（一）其他资料

1、磋商保证金缴纳情况证明文件

2、其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）