**水电日常维修材料询价书**

各相关供应商：

  现对重庆市农业学校水电日常维修料进行询价采购。相关信息见询价书，欢迎具备相关资质的供应商参与本次询价。

参与询价供应商资质要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本次询价报名时间2020年1月7日至2020年1月13日（工作时段），在后勤服务部（电话：68033172）登记即确认报名。投标资料递交及交纳投标保证金（1000元）时间为 2020年1月 14日下午14：30-15：00，请将填写完毕的**询价书**、法定代表人身份证明及身份证复印件、企业法人营业执照复印件、诚信声明等相关资料加盖公章密封（密封袋上须盖密封章）递交至重庆市农业学校后勤服务部（学校图书楼二楼）。开标时间为2020年1月14日。开标结束后未中标的单位无息退还保证金。

本次询价的询价小组由后勤服务部、财务部、行政办公室及纪检监督组成询价小组，负责本次询价工作。

成交原则：从质量和服务均能满足询价书要求的供应商中，按照投标报价由低到高的顺序推荐报价最低的投标人为成交供应商。

联系人：李老师、徐老师

联系电话：023-68033172

单位地址： 重庆市农业学校后勤服务部

2020年1月7日

|  |
| --- |
| 木工、杂工维修材料 |
| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价元 | 金额 |
| 1 | 圆盘锯片 | 60齿，10寸 | 张 | 1张 |  |  |
| 2 | 圆盘锯片 | 60齿，12寸 | 张 | 1张 |  |  |
| 3 | 固力双保险弹子门锁 | 806型 | 把 | 240 |  |  |
| 1 | 老虎车 | 加厚 | 个 | 1 |  |  |
| 2 | 灰斗车 | 3.5厚 | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 风镐 | 小号 | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 推推车轴承 |  | 个 | 20 |  |  |
| 5 | 水泥 |  | 包 | 10 |  |  |
| 6 | 白色瓷片 | 300\*300 | 件 | 20 |  |  |
| 7 | 手枪钻 |  | 把 | 1 |  |  |
| 8 | 铁丝 | 16号 | 斤 | 10 |  |  |
| 9 | 铁丝 | 8号 | 斤 | 5 |  |  |
| 10 | 石匠用钻子 |  | 根 | 4 |  |  |
| 11 | 钢排钉 | 5公分 | 盒 | 2 |  |  |
| 12 | 砂轮切割片 |  | 盒 | 2 |  |  |
| 13 | 切割瓷砖的切割片 |  | 张 | 5 |  |  |
| 14 | 窨井盖 | 直径70公分 | 个 | 10 |  |  |
| 15 | 水米子 | 300\*500 | 块 | 10 |  |  |
| 16 | 水米子 | 400\*600 | 块 | 20 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 水电日常维修材料 |
| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总金额（元） |
| 1 |  LED灯 | E27 5W | 个 | 800个 |  |  |
| 2 |  LED灯 | E27 15W | 个 | 1000个 |  |  |
| 3 |  LED灯 | E27 28W | 个 | 200个 |  |  |
| 4 |  日光灯管 | 40W | 支 | 150支 |  |  |
| 5 | 2P空开 | 100A | 个 | 40个 |  |  |
| 6 | 起辉器 | 220V | 颗 |  200颗 |  |  |
| 7 | 电胶布 | 600伏以下 | 个 |  200个 |  |  |
| 8 | 3P空开 | 100A | 个 |  30个 |  |  |
| 9 | 单P空开 | 63A | 个 |  40个 |  |  |
| 10 | BVR铜芯线 | 1.5平米 | 圈 | 20圈 |  |  |
| 11 | BVR铜芯线 | 2.5平米 | 圈 | 20圈 |  |  |
| 12 | 明装空调插座 | 86型16A | 个 | 100个 |  |  |
| 13 | 暗装空调插座 | 86型16A | 个 | 100个 |  |  |
| 14 | LED射灯 | 100W | 个 | 20个 |  |  |
| 15 | 玻玟管 | 16 | 圈 | 8圈 |  |  |
| 16 | 水龙头 | 4分 | 个 | 800个 |  |  |
| 17 | 生料带 | 净重4克 | 个 | 200 个  |  |  |
| 18 | 下水管 | 32 | 根 |  200根 |  |  |
| 19 | 延时阀 | 32 | 个 |  300个 |  |  |
| 20 | PPR铜球阀 | 4分 | 个 |  200个 |  |  |
| 21 | 胶膨涨塞 | 8个 | 包 | 　20包 |  |  |
| 22 | 铁弯头 | 6分变4分 | 个 | 　100个 |  |  |
| 23 | 铁内接 | 6分 | 个 | 　100个 |  |  |
| 24 | PPR截止阀 | 20 | 个 |  100个 |  |  |
| 25 | 角阀 | 4分 | 个 | 40个 |  |  |
| 26 | 　PPR弯头 | 63 | 个 | 40个 |  |  |
| 27 | 　高压管 | 800 | 根 |  30根 |  |  |
| 28 | 　PPR直接 | 63 | 个 |  30 个 |  |  |
| 29 | 　扳手 | 300MM | 把 |  3把 |  |  |
| 30 | 　单冷独角龙头 | 32 | 个 |  60个 |  |  |
| 31 |  扎带 | 300长 | 包 |  20包 |  |  |
| 33 | 　　PPR管子 | 63 | 根 | 10根 |  |  |
| 34 |  石膏板螺丝 | 4公分 | 斤 |  10斤 |  |  |
| 35 | 　截止阀PPR | 50 | 个 | 　20个 |  |  |
| 36 | 　PVC沉水湾 | 50 | 套 |  30套 |  |  |
| 37 | 　PVC沉水湾 | 75 | 套 | 20套 |  |  |
| 38 | 　圆头穿墙钻头 | 25 | 支 | 2支 |  |  |
| 39 | 　圆头钻头 | 14 | 支 | 2支 |  |  |
| 40 | 　圆头钻头 | 12 | 支 | 2支 |  |  |
| 41 | 　圆头钻头 | 10 | 支 | 2支 |  |  |
| 42 | 　圆头钻头 | 8 | 支 | 2支 |  |  |
| 43 | 　手枪钻钻头(钻墙) | 8 | 支 | 10支 |  |  |
| 44 | 　PPR管热合器 | 20到63所有烫头 | 套 | 1套 |  |  |
| 45 | 强光电筒 |  | 支 | 3支 |  |  |
| 46 | 交流接触器 | 380V | 个 | 4个 |  |  |
| 47 | LED吸顶圆形光盘灯 | 18W | 个 | 30个 |  |  |
| 48 | 彩灯 |  | 串 | 520串 |  |  |
| 49 | LED灯管 | 20W | 根 | 200根 |  |  |
| 50 | 缺相保护空开 | 40A | 个 | 4个 |  |  |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **备注：灯泡灯管品牌限幸福亮亮、飞利浦、佛山****水龙头品牌限：金牛、九牧、摩恩** |

**本合同限价：所有货物设最高限价98600元。实际采购数量视招生学生人数情况略有调整。**

**交货地点： 重庆市农业学校**

**交货时间： 15天内**

**本次报价为人民币报价，包含：货物费、运输费、检定、质保费等一切费用。**

**诚信声明**

**采购项目名称：**

**致（采购人）：**

 **（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。**

 **特此声明**

**（投标人公章）**

**年**  **月**  **日**