政府采购

- 竞争性磋商

- 文件

项 目 号 ：HRZ21C044

项 目名称：重庆市农业学校监控改造项目采购

采   购   人：重庆市农业学校

采购代理机构：重庆宏仁招标代理有限公司

- 二〇二一年五月

- 目   录

第一篇  采购邀请书	- 4 -

一、竞争性磋商内容	- 4 -

二、资金来源	- 4 -

三、供应商资格条件	- 4 -

四、磋商有关说明	- 4 -

五、磋商保证金	- 5 -

六、其它有关规定	- 6 -

七、联系方式	- 6 -

第二篇  采购技术需求	- 7 -

一、项目技术规格、数量及质量要求	- 7 -

第三篇  采购商务需求	- 17 -

一、服务期、地点及验收方式	- 17 -

二、报价要求	- 17 -

三、付款方式	- 17 -

四、履约保证金	- 17 -

五、质量保证及售后服务	- 17 -

六、验收方式	- 18 -

七、知识产权	- 18 -

八、培训	- 18 -

九、其他	- 19 -

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 20 -

一、磋商程序及方法	- 20 -

二、评审标准	- 22 -

三、无效响应	- 23 -

四、采购终止	- 23 -

第五篇  供应商须知	- 24 -

一、磋商费用	- 24 -

二、竞争性磋商文件	- 24 -

三、磋商要求	- 24 -

四、成交供应商的确认和变更	- 25 -

五、成交通知	- 26 -

六、关于质疑和投诉	- 26 -

七、采购代理服务费	- 27 -

八、签订合同	- 27 -

第六篇 合同草案条款	- 29 -

第七篇  响应文件编制要求	- 33 -

一、经济部分	- 35 -

二、技术部分	- 37 -

三、商务部分	- 41 -

四、资格条件及其他	- 43 -

五、其他应提供的资料	- 48 -

## 第一篇  采购邀请书

重庆宏仁招标代理有限公司接受重庆市农业学校的委托，对重庆市农业学校监控改造项目采购进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

### 一、竞争性磋商内容

| 项目名称 | 采购预算 （元） | 磋商保证金 （元） | 成交数量 （名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市农业学校监控改造项目采购 | 82490 | 1500 | 1 | 本项目投标产品必须为中国大陆境内生产 |

### 二、资金来源

财政预算资金。

### 三、供应商资格条件

供应商是指向采购人提供服务或者货物的法人、其他组织或者自然人。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

### 四、磋商有关说明

（一）凡有意参加磋商的供应商，请到采购代理机构领取或在重庆市农业学校网站http://www.cqnx.com/下载本项目竞争性磋商文件以及补遗等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商领取或下载与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。

（二）磋商文件公告期限：自磋商公告发布之日（2021年6月1日）起五个工作日。

（三）报名及磋商文件发售

1.报名和磋商文件发售期：2021年6月1日-2021年6月4日17:00（工作时间）

2. 磋商文件售价：人民币300元/分包（售后不退）

2.1磋商文件购买方式

2.1.1汇款购买

在磋商文件发售期内，供应商将磋商文件购买费用汇至以下账户内进行购买：

户名：重庆宏仁招标代理有限公司

开户行：招商银行重庆分行较场口支行

账号：123907228910802

2.1.2现金购买

在磋商文件发售期内，供应商到重庆宏仁招标代理有限公司（地址：重庆市渝北区星光大道60号13楼）登记并购买。

3.报名方式：在报名和磋商文件发售期内购买了磋商文件的供应商，其报名才被接收。

3.1非现场报名方式：

将磋商文件汇款凭证（注明项目号）、《采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）扫描后发送至337125103@qq.com（邮箱）。

3.2现场报名方式：

现场报名地点：重庆宏仁招标代理有限公司（地址：重庆市渝北区星光大道60号13楼）登记并购买。

递交《采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）并购买磋商文件。

（四）供应商须满足以下二种要件，其响应文件才被接受：

1、按时递交了响应文件；

2、按时报名签到；

（五）递交响应文件地点：重庆市农业学校行政楼二楼会议室（地址：重庆市高新区白市驿镇黄金桥二号）

（六）响应文件递交开始时间：2021年6 月7 日北京时间14:00

（七）响应文件递交截止时间：2021年 6月 7日北京时间14:30

（八）响应文件开启时间：2021年 6月7日北京时间14:30

### 五、磋商保证金

（一）保证金递交

供应商须按本项目规定的磋商保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇，一、竞争性磋商内容），由供应商从其基本账户将磋商保证金汇至以下账户，磋商保证金的到账截止时间为磋商前一天北京时间12:00。

保证金账户：

户名：重庆宏仁招标代理有限公司

开户行：招商银行重庆分行较场口支行

账号：123907228910802

1.各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（二）保证金退还方式

1.未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，采购代理机构在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，采购代理机构在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

咨询电话：023-63993330

### 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则均为无效响应。

（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在重庆市农业学校网上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

### 七、联系方式

（一）采购人：重庆市农业学院

联系人：王老师

电  话：17782112105

地  址： 重庆市高新区白市驿镇黄金桥二号

（二）采购代理机构：重庆宏仁招标代理有限公司

联系人： 付老师

电  话：（023）63993330

地  址：重庆市渝北区星光大道60号13楼

## 第二篇  采购技术需求

### 一、项目技术规格、数量及质量要求

| 序号 | 商品名称 | 规格型号 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 走廊红外枪式摄像机 | 200万像素 | 采用高性能星光1/2.7英寸200万像素CMOS传感器 支持二路码流同时输出，主码流最高分辨率1920×1080@25fps 支持H.265、H.264编码方式 支持区域入侵；进入区域；离开区域；单绊线；移动侦测、视频遮挡 支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪、数字透雾、走廊模式 采用高性能红外灯，最大红外灯监控距离40米 支持smart IR ，防止红外过爆 支持ROI 4个感兴趣区域，8个视频遮挡区域 支持Smart H.264 H.265，支持码流平滑，适应不同场景下对图像质量、流畅性不同要求 支持MIC音频采集功能支持DC12V供电，方便工程安装 支持IP67级防尘防水设计，可靠性高 | 3 | 台 |
| 2 | 教室高清网络枪机 | 400万星光级，带拾音 | 采用高性能星光1/2.7英寸400万像素CMOS传感器 支持二路码流同时输出，主码流最高分辨率2688×1520@25fps 支持H.265、H.264编码方式 支持区域入侵；进入区域；离开区域；单绊线；移动侦测、视频遮挡 支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪、数字透雾、走廊模式 采用高性能红外灯，最大红外灯监控距离50米 支持smart IR ，防止红外过爆 支持ROI 4个感兴趣区域，8个视频遮挡区域 支持Smart H.264 H.265，支持码流平滑，适应不同场景下对图像质量、流畅性不同要求 支持MIC音频采集功能 支持DC12V供电，方便工程安装 支持IP67级防尘防水设计，可靠性高 | 5 | 台 |
| 3 | 室外红外枪式摄像机 | 200万像素 | 采用高性能星光1/2.7英寸200万像素CMOS传感器 支持二路码流同时输出，主码流最高分辨率1920×1080@25fps 支持H.265、H.264编码方式 支持区域入侵；进入区域；离开区域；单绊线；移动侦测、视频遮挡 支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪、数字透雾、走廊模式 采用高性能红外灯，最大红外灯监控距离40米 支持smart IR ，防止红外过爆 支持ROI 4个感兴趣区域，8个视频遮挡区域 支持Smart H.264 H.265，支持码流平滑，适应不同场景下对图像质量、流畅性不同要求 支持MIC音频采集功能支持DC12V供电，方便工程安装 支持IP67级防尘防水设计，可靠性高 | 11 | 台 |
| 4 | 摄像机支架 | 定制 | 定制专用壁装支架 | 19 | 个 |
| 5 | 电源 | XED-SN2011S | 12V2A | 19 | 个 |
| 6 | 录像机 | 40路录像机 | 音视频输入 视频输入路数 40路 网络带宽 接入：200Mbps转发：200Mbps 视频最大输入分辨率 8MP 实时浏览 1/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36/40/64画面 Onvif协议 支持Onvif标准协议网络前端。 ★具备TCP、UDP、HTTP、MULTICAST、UPNP、 DHCP、 PPPOE、 DDNS、 NFS、 FTP、 NTP、 RTSP、 SMTP HTTPS、 RTMP、 SNMP、 IPV6 协议设置选项（须提供公安部授权机构检测报告证明） 国标 支持国标GB/T28181 ★接入路数不少于20路分辨率为4K(3840x2160)、25fps或5M（2592x1944）、25fps或1080P、25fps（须提供公安部授权机构检测报告证明） ★支持4000x3072（20帧/秒）3072x3072（25帧/秒）2560x2560（25帧/秒）2048x2048（15帧/秒）1280x1280（15帧/秒）2592x1944（25帧/秒）2560x1440（25帧/秒）1920x1080（60帧/秒）1280x720（60帧/秒）704x576（60帧/秒）分辨率录像（须提供公安部授权机构检测报告证明） ★支持接入图像以多画面分割方式显示，可分割不少于64/40/36/32/25/20B/20A/16/13/10/9/8//6/4/3/1个画面（须提供公安部授权机构检测报告证明） ★接入硬盘类型需满足SATA和SDD固态硬盘（须提供公安部授权机构检测报告证明） ★可在视频图像上叠加不少于255个字符（须提供公安部授权机构检测报告证明） ★录像回放时将鼠标停留在进度条某时间点，可预览该时间点前后不少于10帧画面，点击其中画面可查看相关录像（须提供公安部授权机构检测报告证明） ★支持在同一界面下同时浏览不少于15张抓拍图片（须提供公安部授权机构检测报告证明） 音频输入 1路，3.5mm 音视频输出 VGA输出 2路，分辨率为1920×1080，1280×720，800×600,1024×768，1366×768,1440×900,1280×800输出模式可调，输出分辨率自适应 HDMI输出 2路，分辨率为3840×2160、2560×1600、2560×1440、1920×1080、1440×900、1366×768、1280×800、1280×720、1024×768、800×600 音频输出 2路，1×BNC和1×3.5mm 编码参数 录像分辨率 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 编码方式 H.265/H.264自适应 阵列功能 阵列模式 支持JBOD、RAID0、RAID1、RAID5、RAID10 热备盘 支持全局热备盘和阵列热备盘 阵列管理 支持阵列一键配置，支持阵列手动重建和热备盘自动重建 产品功能 硬盘接入 支持8个硬盘接口，单块硬盘最大支持10TB 移动设备存储 支持NTFS文件系统保证大容量移动存储设备备份录像 硬盘属性设置 支持设置：可读写、备份、冗余、只读 硬盘检测 支持SMART硬盘检测技术 硬盘管理 盘组划分、配额、自定义录像天数 热备功能 支持 断网补录（ANR） 支持 同步回放 最大支持8路1080p/16路720p/16路4CIF视频同步回放 一键录像 支持 假日录像 支持 录像循环策略 支持循环录像、非循环录像，非报警录像优先覆盖三种模式 模板录像 支持定时和事件模板录像、智能录像模板按时间段定义视频参数 录像时间段 每天可设定4个录像时间段，不同时间段录像触发模式可独立设置 录像触发模式 包括手动、定时、端口报警、移动侦测、视频丢失、侦测或端口，侦测且端口、视频遮挡、智能分析 报警录像 支持移动侦测报警录像、端口报警录像、动测和报警录像、动测或报警录像、视频遮挡、智能分析的预录及延时录像 录像文件查询 支持按照端口报警、移动侦测、视频丢失、视频遮挡、智能分析；支持回放添加标签，按标签查询和回放录像文件 录像加锁解锁 支持 本地冗余录像 支持（冗余模式支持200Mbps接入） 抽帧录像 支持 录像检索和回放 支持按通道号、录像类型、文件类型、起止时间等条件进行录像检索和回放；支持录像文件智能检索 电子放大 支持回放时、预览时对任意区域进行局部电子放大 录像文件倒放 支持 录像回放 支持回放时暂停、快放、慢放、倒放、步进、步退、前跳30S、后跳30S，支持鼠标拖动定位 支持回放进度条缩放功能 支持外部录像文件回放 支持分时段回放 支持定时、手动图片回放 支持标签回放 支持智能回放 支持事件回放 支持即时回放 支持视频摘要回放 支持报警日志联动录像文件回放 图片备份 支持 录像回放抓拍 支持录像回放抓拍、录像回放剪辑 录像快照 支持录像快照，录像类型区分显示 流量监测 支持 自定义主菜单 支持导航栏自由拖动排序 语言种类 中简、英 接口性能 视频输出接口 2个HDMI+2个VGA视频输出，HDMI1/VGA1和HDMI2/VGA2非同源 SATA接口 8个，单块硬盘最大支持10T ESATA接口 1个 网络接口 2个，100M/1000M以太网口，支持聚合冗余、负载均衡、双IP工作模式 串行接口 2个，RS-485控制接口；1个，RS-232调试接口 USB接口 3个，2×USB2.0和1个USB3.0 报警输入 16路，开关量 报警输出 4路，开关量 网络管理 网络协议 TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP/NTP/HTTPS/RTSP/SMTP/HTTPS/SADP/SNMP等协议 带宽显示 支持接入网络剩余带宽显示 网络监测 支持网络流量监控、网络抓包、网络通畅功能 邮件发送 支持报警联动邮件发送功能 IPC管理 支持IPC集中管理功能 一般规范 工作温度 -10℃～55℃ 工作湿度 10％～90％（无冷凝） 电 源 AC100~240V，50/60HZ 功 率 ≤80W 机 箱 2U机箱 尺 寸 94mm(高)×440mm(宽)×460mm(深) 重 量 ≤7Kg（不含硬盘） | 1 | 台 |
| 7 | 监控专用硬盘 | 4T | 满足7*24小时工作，64M缓存，2年质保 | 8 | 块 |
| 8 | 22寸显示器 | 国优 | 分辨率为1680x1050 | 1 | 台 |
| 9 | 网络交换机 | H3C Magic S2G | 产品类型 千兆以太网交换机，桌面交换机 应用层级 二层 传输速率 10/100/1000Mbps 交换方式 存储-转发 背板带宽 16Gbps 包转发率 12Mpps MAC地址表 4K 端口数量 8个 端口描述 8个10/100/1000Base-T电口（Auto MDI/MDIX） 接口介质 1000Base-T 传输模式 全双工/半双工自适应 网络标准 IEEE802.3，IEEE802.3u，IEEE802.3x 状态指示灯 端口指示灯、电源指示灯 电源电压 DC 12V/0.5A 电源功率 <6W 产品尺寸 158×105×27mm | 10 | 个 |
| 10 | 核心交换机 | LS-5500V2-24P-SI | 交换容量：256Gbps；包转发率：69Mpps；端口形态：24GE+2GE SFP+2*10GE SFP | 1 | 个 |
| 11 | 光纤 | 12芯 | 产品类型：单模光纤 波长 1300，850 规格： 50/125，62.5/125 基本参数 产品类型：单模光纤 波长 1300，850 纤芯数量：12芯单模损耗 850/3.5，1300/1.0，1550/0.26 db/km 规格：50/125，62.5/125 环境参数 工作温度(℃) -30 - 60 工作湿度 0 - 90% | 1500 | 米 |
| 12 | 光纤收发器 | 千兆 | 遵从IEEE 802.3, 802.3u,802.3/ab 10/100/1000BASE-T标准  遵从IEEE 802.3z 1000BASE-LX标准  支持长达10k字节数据包  光口1000M传输速率；  传输距离达20公里； | 14 | 对 |
| 13 | 信号线 | CAT5e | 超五类网线 | 1000 | 米 |
| 14 | 电源线 | RVV3*2.0 | 国标，RVV3*2.0 | 1000 | 米 |
| 15 | 电源插座 | 三插位 | 公牛插座 | 14 | 个 |
| 16 | 设备箱 | 300*400*500 | 定制，防锈处理 | 20 | 个 |
| 17 | 终端盒 | 24口 | • 铁制品，材质厚度：≥0.8mm；绝缘电阻：＞2*104MΩ；抗电强度：＜15KV； | 20 | 个 |
| 18 | 光跳线 |  | • SC-SC | 40 | 跟 |
| 19 | PVC管 | PVC20 | •Ф25管，阻燃； | 3000 | 米 |
| 20 | 设备维修 |  | 大约30个监控维修,只含人工技术服务费，材料费另外计算 | 1 | 批 |

## 第三篇  采购商务需求

### 一、服务期、地点及验收方式

（一）服务地点：重庆市农业学校

（二）实施时间：成交供应商应在采购合同签订后 5 个工作日内进场服务。

（三）验收方式：按采购单位要求、投标文件、合同进行综合验收。

### 二、报价要求

磋商报价包括完成本项目所需的服务费、人工费及提供服务所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费等。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

### 三、付款方式

验收合格后15个工作日内，供应商按合同金额向采购人开具发票，采购人以转账方式向供应商支付合同金额95%，余5%为质量保证金，质保期后无质量问题一次性无息退还。

### 四、履约保证金

签订合同前，乙方向甲方先支付合同金额3%的履约保证金，项目验收合格后经甲方验收无质量问题，无息退回履约保证金。

### 五、质量保证及售后服务

（一）质量保证：

1.中标人提供产品或服务验收不合格或履约评价不合格的，履约保证金不予退还。

2.投标人所提供的投标产品存在假冒、侵权、盗版情形之一的，经采购单位调查核实后报相关职能部门对其进行处理。

（二）售后服务内容

供应商在服务质保期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1、质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在8小时内采取相应响应措施；无法在8小时内解决的，应在36小时内派出专业人员进行技术支持。

2、质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。

（三）考核办法

中标人须按本招标文件中所提出的功能需求、技术参数及设备数量要求，按时保质完成视频监控设备系统的安装调试，向采购人提供符合技术要求的服务。

### 六、验收方式

1.货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

2.供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、制造商等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、合格证等资料齐全。

3.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.供应商提供的货物未达到规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.大型或者复杂的政府采购产品项目，采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

6.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

8.产品包装材料归采购人所有。

### 七、知识产权

(一)采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（二）涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

### 八、培训

成交供应商必须提供满足系统建设、管理、维护等要求的技术培训服务，并达到预定的培训目标。中标人必须在应用系统调试过程中现场提供分别针对用户系统管理人员、操作人员的培训。投标人的工作人员有责任应用户的要求讲解系统。在各种可行的情况下，让受训人员熟悉系统操作。

在服务期内，有任何关于视频监控系统的使用问题，中标人应无偿提供指导服务。

### 九、其他

- （一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性磋商文件其他条款的要求。

- （二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

### 一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的磋商小组分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1、资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照、组织机构代码证复印件（注）； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加磋商。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供书面声明（见格式文件） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 1.供应商提供书面声明（见格式文件）； 2.供应商提供信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）以下内容的查询结果网页打印件并加盖供应商公章（查询信息为供应商名称） 2.1“信用信息”查询结果； 2.2“失信被执行人”查询结果； 2.3“重大税收违法案件当事人名单”查询结果； 2.4“政府行政许可与行政处罚”查询结果。 3. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果，提供查询结果网页打印件并加盖供应商公章 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 无 |
| 3 | 磋商保证金 |  | 按磋商文件要求提交磋商保证金 |

注：

本项目不充许联合本投标； 供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

2、符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。 |
|  |  | 响应文件内容 | 响应文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 竞争性磋商文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性磋商文件第二、三篇规定的磋商内容作出响应。 |
|  |  | 磋商有效期 | 满足磋商文件规定。 |

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、商务、服务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分（详见评审标准）。

（十）磋商小组各成员独立对每个实质性响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。若所推荐的成交供应商的服务部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。

### 二、评审标准

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 （30%） | 30 | 满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，按照下列公式计算每个供应商的磋商报价得分。 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 |  |
| 2 | 技术部分 （55%） | 55分 | A起评分： 有效供应商的起评分为30分。 |  |
|  |  |  | B扣分条款： 1、重要参数[本竞争性磋商文件第二篇中带（★）号标注的部分] 每负偏离一条从起评分中扣除8分，3条及以上（含3条）不满足要求的，技术部分得分为0分。 2、一般参数[本竞争性磋商文件第二篇中非（★）号标注的部分] 每负偏离一条从起评分中扣除5分，6条及以上（含6条）不满足要求的，技术部分得分为0分。 |  |
|  |  |  | 项目实施方案 （25分） 根据投标人提供的项目实施方案进行综合比较与评价：内容包含：①施工方案②技术措施（必须接入已有安防系统）③施工进度计划④质量保证措施⑤安全保证措施；根据详尽程度、针对性，是否符合项目实际需要等进行评分。优得25-18分，良得17-12分，一般得11-6分，差得5-2分，未提供其中任何一项得0分。 | 供应商提供书面方案 |
| 供应商的应答应满足竞争性磋商文件“第三篇 项目商务要求”，实施时间、质量保证期不满足竞争性磋商文件要求的为无效响应，其它商务要求有一条不满足的，商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |  |
| 3 | 商务部分 （15%） | 15 | 1、为了保证项目安全文明施工，投标单位具有有效的安全生产许可证得5分，未提供得0分。 提供证书复印件，加盖供应商公章。 提供合同复印件，加盖供应商公章 |  |
|  |  |  | 提供投标人2018年至今为政府机构及事业单位提供视频监控类似业绩，有1个得2分，最高得4分，未提供得0分。 |  |
|  |  |  | 针对本项目供应商提供的售后服务方案（包含但不限于：售后服务响应及到场时间、服务内容、故障解决方案），根据合理性及可行性进行综合评审，优得6分，良得4分，一般得2分，差或不提供得0分。 | 提供售后服务方案并加盖供应商公章（格式自定）。 |

### 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商的法定代表人或其授权代表未参加磋商；

（三）供应商未按照竞争性磋商文件的要求缴纳磋商保证金；

（四）供应商所提交的响应文件不按第七篇“响应文件编制要求”规定签字、盖章；

（五）供应商的最后报价超过采购预算的；

（六）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与磋商；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（九）供应商的服务期、质量保证期及磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

### 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形,以及财政部财库[2015]124号文件规定的情形除外。

## 第五篇  供应商须知

### 一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书，供应商须知，采购服务需求，采购商务需求，磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止，合同草案条款，响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。

（四）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

（五）本磋商文件中若存在相关产品的具体品牌、型号，均不作为指定要求，而仅为技术水平、产品品质的客观参考。

### 三、磋商要求

（一）响应文件

1、供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2、响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（三）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）磋商保证金：

1、供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、磋商保证金”；

2、发生以下情况之一者，磋商保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同的。）。

（五）修正错误

1、若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2、磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（六）提交响应文件的份数和签署

1、响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2、在响应文件正本中，竞争性磋商文件第七篇响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（七）响应文件的递交

1. 响应文件的密封

1.1响应文件的正本、副本均应密封送达递交响应文件地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

1.2封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

2.如果未按上述规定进行密封，采购代理机构对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（八）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

### 四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定排名其后一位的成交候选人为成交供应商。

2、成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将会同采购代理机构把相关情况报财政部门，财政部门将根据财政部十八号令第七十五条的规定对违规供应商进行处罚。

### 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在重庆市农业学校网上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

### 六、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1、供应商对成交结果有异议的，应当在结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。

2、供应商对竞争性磋商文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

（二）质疑答复

采购人、采购代理机构在收到供应商书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）不予受理或暂缓受理

1、质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑供应商参与了磋商活动后，再对竞争性磋商文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2、质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知供应商补充材料。供应商及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书格式和内容不符合国家或重庆市相关规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

2.3质疑书副本数量不足的。

（四）投诉

1、供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2、在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3、在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内（进行调查取证或者组织质证时间除外）对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在重庆市政府采购网公告投诉处理决定书。

### 七、采购代理服务费

（一）成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构缴纳招标代理服务费，代理服务费收取标准按照以下标准执行。

| 采购类型 成交金额（万元） | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物采购代理业务成交金额为6000万元，计算采购代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

（1000-500）×0.8%=4万元

（5000-1000）×0.5%=20万元

（6000-5000）×0.25%=2.5万元

合计收费=1.5+4.4+4+20+2.5=32.4（万元）

1.服务费以现金、转账等形式支付。

2.成交供应商如未按上述规定缴付采购代理服务费，其保证金将不予退还。

3.若代理费计算金额不足4000元，按4000元收取。

（二）招标代理服务费缴纳账号：

户名：重庆宏仁招标代理有限公司

开户行：招商银行重庆分行较场口支行

账号：123907228910802

### 八、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人应按磋商文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

## 合同草案条款

- （仅供参考）

- 1、定义

- 1.1甲方（需方）即采购人，是指通过竞争性磋商采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

- 1.2乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

- 1.3合同是指由甲乙双方按照竞争性磋商文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

- 1.4合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

- 1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

- 2、货物内容（合同内容）

- 合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

- 3、合同价格

- 3.1合同价格即合同总价。

- 3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

- 3.3合同货物单价为不变价。

- 4、转包或分包

- 4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

- 4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

- 4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5、质量保证及售后服务

5.1乙方应按竞争性磋商文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应同本项目“第三篇  采购商务需求”对质量保证及售后服务内容的约定。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6、付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇  采购商务需求”中关于付款方式的约定。

7、检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方响应文件中所提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照竞争性磋商文件和响应文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9、知识产权

9.1甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任和费用。

9.2若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

- 10、合同争议的解决

- 10.1当事人友好协商达成一致

- 10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

- 11、违约责任

- 按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

- 12、合同生效及其它

- 12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

- 12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

- 12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

- 12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

附页：1、合同格式（根据项目情况自拟）

## 第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）技术方案

（二）技术响应偏离表

（三）与技术评审相关的资料

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺

（三）与商务评审相关的资料

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件或个体工商户营业执照

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）书面声明（格式）

（五）信用中国网站及中国政府采购网查询结果（查询时间为本项目采购公告发布之日起至递交响应文件截止时间前）

1. 信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果（提供查询结果网页打印件并加盖供应商公章）

1.1“信用信息”查询结果；

1.2“失信被执行人”查询结果；

1.3“重大税收违法案件当事人名单”查询结果；

1.4“政府行政许可与行政处罚”查询结果。

2. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）（提供查询结果网页打印件并加盖供应商公章）

“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果。

说明：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准

五、其他应提供的资料

（一）供应商小微企业证明文件（非小微企业不提供）

（二）其他资料

1、保证金缴纳情况证明文件

2、其他与项目有关的资料

### 一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

- 竞争性磋商报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（项目名称）及_____________（项目号）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1、愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本 1  份，副本 1  份。

3、我方承诺：本次磋商的有效期为90天内。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

8、我方同意按竞争性磋商文件规定，交纳竞争性磋商文件要求的磋商保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构和交易中心交纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费和交易服务费。

9、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

项目编号：

项目号：

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |
| - 8 | 人工费 |  | / |  |  |
| - 9 | 运输费 |  | / |  |  |
| - 10 | 其他费用 |  | / |  |  |
| - 11 | …… |  | / |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：1、请供应商完整填写本表。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

3、该表可根据项目实际情况调整。

供应商名称（公章）：

年     月    日

### 二、技术部分

（一）方案（格式自定）

（二）所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

（三）技术响应偏离表

- 项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇  采购服务需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

（四）与技术评审相关的资料

### 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

商务响应偏离表（本表可自行设计格式）

对于竞争性磋商文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| - 序号 | - 磋商项目需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇 采购商务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

（二）其它优惠承诺（格式自定）与技术评审相关的资料

（三）与商务评审相关的资料

### 四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件或个体工商户营业执照

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

注：

（四）书面声明

项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（五）信用中国网站及中国政府采购网查询结果（查询时间为本项目采购公告发布之日起至递交响应文件截止时间前）

1. 信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果（提供查询结果网页打印件并加盖供应商公章）

1.1“信用信息”查询结果；

1.2“失信被执行人”查询结果；

1.3“重大税收违法案件当事人名单”查询结果；

1.4“政府行政许可与行政处罚”查询结果。

2. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）（提供查询结果网页打印件并加盖供应商公章）

“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果。

说明：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

### 五、其他应提供的资料

1、磋商保证金缴纳情况证明文件

2、其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

采购文件发售登记表

| 项目号/项目名称 | HRZ21C044 重庆市农业学校监控改造项目采购 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 | （投标人公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 购分包号为 1 的标书，共计 300 元 个人汇款请注明汇款人姓名 |  |  |  |

标书金额：300元/分包  发售人：重庆宏仁招标代理有限公司  日期：

说明：

- 现金购买招标文件的投标人，在缴纳购买招标文件费用后，请及时将《采购文件发售登记表》加盖公章递交至重庆市渝北区金星大厦13层。汇款购买

在招标文件发售期内，供应商将招标文件购买费用汇至以下账户内进行购买，并将此表扫描发送至邮箱337125103@qq.com

户  名：重庆宏仁招标代理有限公司

开户行：招商银行重庆分行较场口支行

账  号：123907228910802

- 报名和招标文件发售期：2021年5月24日-2020年5月27日17:00（工作时间）

联系人：付老师 电话：023-63993330   邮箱：337125103@qq.com

（结束）