询价通知书

项目名称：重庆市农业学校美发与形象设计美发设备及耗材采购

采购单位： 重庆市农业学校

二〇二四年十一月

### 一、采购内容

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **最高限价（元）** | **备注** |
| 重庆市农业学校美发与形象设计专业美发设备及耗材采购 | **88000** |  |

### 

### 二、供应商资格条件

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。

（三）本项目不接受联合体报价。

### 三、项目技术（规格）需求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **美发实操耗材明细** | | | | |
| 序号 | 名称 | 单位 | 规格 | 数量 |
| 1 | 美发吹风 | 把 | 8894型号2300w | 5 |
| 2 | 直发板 | 把 | 50mm×100mm钛合金大号面板 | 25 |
| 3 | 围布 | 张 | 160cm×140cm，高密度布料，顺滑不粘发 | 30 |
| 4 | 喷水壶 | 个 | 500ml塑料 | 30 |
| 5 | 鸭嘴夹 | 包 | 防锈11cm×1.5cm | 50 |
| 6 | 美发毛巾 | 张 | 35\*75cm | 100 |
| 7 | 钢针梳 | 把 | 23.3cm×2.7cm防静电 | 60 |
| 8 | 头模 | 个 | 45cm黑色长发（可漂、可染、可卷） | 60 |
| 9 | 工具包 | 个 | 40×22×28cm可装吹风、卷棒、夹板 | 60 |
| 10 | 标准杠 | 板 | 10个装，5号,1.5×8.5cm | 60 |
| 11 | 烫发纸 | 包 | 6.5×11.5cm | 60 |
| 12 | 锡纸 | 盒 | 10cm×10m | 60 |
| 13 | 烟花杠 | 包 | 长17cm | 60 |
| 14 | 定位夹 | 盒 | 50个/盒 | 60 |
| 15 | 染发碗梳 | 套 | 13cm口径 | 60 |
| 16 | 橡皮筋 | 包 | 约70根/包 | 20 |
| 17 | 技师服 | 件 | 美发师防水单色围裙 | 60 |
| 18 | 大桶洗发水 | 桶 | 4.2L | 30 |
| 19 | 大桶护发素 | 桶 | 4.2L | 30 |
| 20 | 钢夹 | 盒 | 长5.5cm200支 | 20 |
| 21 | 一次性手套 | 包 | 100只装 | 61 |
| 22 | 焗油机 | 台 | 塑料外壳材质，整体控温 | 2 |
| 23 | 焗油膏 | 桶 | 4.2L | 7 |
| 24 | 美发椅 | 套 | 带脚踏和圆盘 | 6 |
| 25 | 美发凳 | 个 | 带滑轮360°旋转 | 6 |
| 26 | 落地美发镜 | 面 | 160\*65cm加厚铝合金边框， 4mm高清，LED灯带（挂墙） | 6 |
| 27 | 美发头模支架 | 个 | 落地支架，铝合金,通用头模接头， 155cm，随意升降 | 60 |
| 28 | 美发推车 | 台 | 40\*30\*83cm，四层带吹风架，万向轮 | 6 |
| 29 | 窗帘 | 套 | 根据实际尺寸量，最大窗户宽3500高2000mm，涤纶混纺，遮光， | 15 |
| 30 | 湿毛巾架 | 台 | 103×45×160cm四层，不锈钢 | 3 |
| 31 | 插线板 | 个 | 三位15孔，5000w | 7 |
| 32 | 凳子 | 个 | 凳高46cm,可重叠收纳 | 70 |
| 33 | 垃圾桶 | 个 | 直径25.5cm×高27.5cm | 6 |
| 34 | 电卷棒 | 个 | 58w | 24 |
| 35 | 推车 | 个 | 48\*31\*81CM三层 | 8 |
| 36 | 吸水拖把 | 把 | 28cm拖把，不锈钢杆 | 2 |
| 37 | 扫把簸箕套装 | 套 | 不锈钢杆，配套卡扣收纳 | 2 |
| 38 | 洗手池 | 台 | 35×43×80cm,全封落地+龙头、 下水（高温陶瓷盆） | 1 |
| 39 | 塑料筐子大号加厚 | 个 | 收纳头模 | 1 |
| 40 | 插线板（带USB插口） | 个 | 四位20孔，5000w | 12 |
| 41 | 教室用黑板 | 个 | 可移动，带磁性，150×100cm | 1 |
| 42 | 置物架 | 个 | 50×30成120cm,五层密度板+钢架 | 2 |
| 43 | 美发吹风 |  | 1800W以上 | 17 |
| 44 | 洗头床+热水器 | 套 | 床200\*66\*68cm 给排水位置离床尾170CM处，热水430\*330\*85mm（陶瓷盆，不锈钢架） | 8 |

### 四、质量保证及售后服务要求

（一）供应商所供产品名称、材质要求、规格、数量、质量要求与采购文件要求相符。

（二）自验收之日起，产品质量保证期不低于1年。

（三）产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

### 五、交货期限及地点

（一）交货时间

签订合同后，以校方通知为准。

（二）交货地点

### 重庆市农业学校

### 六、验货方式

（一）货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下根据采购文件要求完成设计，制作及安装。

（二）成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

### 七、报价要求

本次报价为人民币报价，包含：设计费、货物费、运输费、安装调试费、装卸费、质检费、税费（含关税）等所有费用，因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

### 付款方式

### （一）质量保证金

### 项目验收合格后，成交供应商向采购人缴纳产品总金额5％的质量保证金，该质量保证金在质保期（验收合格日起算一年）满后无质量问题，采购人在收到退质量保证金申请后一次性退还（不计利息）。

### （二）付款方式

### 项目验收合格后，采购人出具项目验收合格报告，凭验收合格报告、发票、合同等资料，采购人向成交供应商支付合同金额的100%。

### 供应商响应文件要求

供应商必须在投标截止时间(2024年11月 25 日北京时间10：00)前寄往或送到重庆市农业学校艺耕楼3楼现代农业系，完成投标资料的递交，未按要求提供的视为无效供应商。

（一）响应文件内容

1.营业执照或事业单位法人证书复印件加盖公章；

2.盖鲜章的《报价函》《明细报价表》各1份。

3.盖鲜章的《法定代表人身份证明书》1份，其中应包含法定代表人身份证复印件。若法定代表人委托他人投标，请提供盖鲜章的《法定代表人授权委托书》1份，其中应包含法定代表人及被授权人身份证复印件各1份。

4.盖鲜章的基本资格条件承诺函。

5.技术参数要求、商务要求（本采购文件三、四、五、六 、七、八要求）响应承诺。

6.其他应提供的资料（设计图等）。

（二）提交文件的要求

1.供应商盖鲜章后的投标文件一份。

2.供应商只能有一个有效报价，供应商只能以自己单位名义提交响应文件。

3. 供应商制作的响应文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按规定签字、盖章，上传的文件需字迹清晰，未按要求制作响应文件的作废标处理。

### 十、成交规则及采购异议处理

（一）成交标准

1、评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，采购小组应当将其作为无效投标处理。

2、采购人根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的报价最低的供应商为成交供应商。采购人也可以授权评审小组直接确定成交供应商。

### （二）采购异议处理

1.供应商对采购文件中供应商资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应及时向采购人提出。

2.供应商对成交结果或中标结果有异议的，应当在成交预公示发布之日起一个日历日内以书面形式向采购人提出，并附相关证明材料。

3.采购人在收到供应商书面异议后两个工作日内，通过补遗方式对异议进行答复。

4.对于供应商弄虚作假、恶意中标或成交后未按照本采购文件履行服务承诺等不良行为，采购人有权取消其成交资格。情节严重者，直接列入“违法失信行为名单”公开曝光。

### 十一、联系方式

采购单位：重庆市农业学校

联系人：陈老师

电 话：023-68033139

地  址：重庆高新区白市驿镇黄金桥2号

### 十二、其它有关规定

（一）凡有意参加此项目的供应商，请于公告发布之日起至报价截止时间之前，在重庆市农业学校官网下载查看本项目采购文件，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（二）无论采购结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

（三）其他未尽事宜由双方在采购合同中详细约定。

供应商编制响应文件要求

### 一、报价

（一）报价函

### 报 价 函

重庆市农业学校 （采购人） ：

我方收到 （项目名称）的采购文件，经详细研究，决定参加该项目。

1.愿意按照采购文件中的一切要求，提供本项目的商品、及技术服务，报价为人民币大写： 元整；人民币小写 元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本壹份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受采购文件的一切规定、要求和评审办法。

5.在整个采购过程中，我方若有违规行为，愿意接受相关管理方的处罚。

6.我方若中选，将按照采购结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年 月 日

（二）明细报价表

### 

### 明细报价表

### 项目名称：

# 注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

供应商名称（公章）：

年 月 日

1. **法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件**

**三、法定代表人身份证明书/法定代表人授权委托书**

**法定代表人身份证明书**

致  重庆市农业学校 （采购单位名称）：

（法定代表人名称及身份证代码）是（供应商名称）的法定代表人，电话 ，代表我单位全权办理上述项目的采购报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商名称（公章）

年 月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

**法定代表人授权委托书**

致  重庆市农业学校 （采购单位名称）：

（法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）电话 ，代表我单位全权办理上述项目的采购报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人： 法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

（附：被授权人、法定代表人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）

年 月 日

**注：若法人负责本项目可不提供此文件**

**四、基本资格条件承诺函**

**基本资格条件承诺函**

致  重庆市农业学校 （采购单位名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在项目评审环节结束后，随时接受采购人检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

供应商名称（公章）

年 月 日

**五、技术要求、商务要求条款响应**

**技术要求、商务要求条款响应**

项目名称：

### 本公司完全响应采购文件本采购文件三、四、五、六 、七、八要求中所有要求，无偏离、无差异。并承诺严格按照本采购文件要求的货物的材质颜色要求、技术参数、数量、送货时间等要求送货及安装。

### 供应商： 法定代表人或法定代表人授权代表：

### 

### （公章） （签字或盖章）

### 

年 月 日

六、其他应该提交的资料（如果有）

---------------------------------------------------------------------

（结束）